## Лист1
График плановых отключений электроэнергии с 08.02.2016г. по 12.02.2016г.
по Семилукскому РЭС филиала ОАО "МРСК-Центра"-"Воронежэнерго"
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб)
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | СНТ Богатырь | Полное | 2016-02-08 09:00 | 2016-02-08 17:00 | Расчистка ВЛ оп № 4-8, снятие поопорной схемы | Семилукский РЭС
4 | с. Ендовище | ул. Калинина | 2016-02-09 09:00 | 2016-02-09 17:00 | Ревизия РУНН ТП, замена руб 0,4 кВ № 1 | Семилукский РЭС
5 | с. Нижняя Ведуга | Полное | 2016-02-11 09:00 | 2016-02-11 17:00 | Замена оп. № 9-6. Монтаж провода | Семилукский РЭС
6 | с. Медвежье, с. Приволье | ул. Заречная, ул. Деревенская | 2016-02-11 09:00 | 2016-02-11 17:00 | Перенос провода на вновь установленные опоры № 4-6 (ТП 120), 1-6 (ТП 127) | Семилукский РЭС
7 | с. Титовка, Гремколодезь | Полное | 2016-02-11 09:00 | 2016-02-11 17:00 | Замена РЛНД на РТП 195, АВ-0,4 кВ № 2, гл. руб 0,4 кВ | Семилукский РЭС
8 | с. Меловатка, с. Старая Ольшанка | полное | 2016-02-11 09:00 | 2016-02-11 17:00 | Замена масла | Семилукский РЭС
9 | с.Старая Ведуга | полное | 2016-02-11 09:00 | 2016-02-11 17:00 | Замена масла | Семилукский РЭС
10 | с.Старая Ведуга | ул. Ленина, пер. Школьный | 2016-02-12 09:00 | 2016-02-12 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп. № 3-4,18-19,23-24 | Семилукский РЭС
11 | с. Семилуки | полное | 2016-02-12 09:00 | 2016-02-12 17:00 | Ревизия ЛР 3-2 | Семилукский РЭС
12 | с. Гремколодезь | ул. Лихачева | 2016-02-12 09:00 | 2016-02-12 17:00 | ТО ТП | Семилукский РЭС
|  |  | Начальник Семилукского РЭС |  |  | Н.А.Зуев